Дії у разі виникнення пожежі.

У разі виникнення пожежі або ії ознак, до яких належить полум'я або його відблиски, дим або його запах, інші прояви горіння, кожен громадянин повинен негайно повідомити про це за телефоном пожежної охорони. При цьому необхідно назвати адресу об'єкту, вказати кількість поверхів будівлі, місце виникнення пожежі, умови на пожежі, наявність людей, повідомити своє прізвище.

Після виклику пожежної охорони вжити, якщо це можливо, заходів з евакуації людей, гасіння пожежі.

Якщо пожежа виникла на підприємстві, повідомити керівника чи відповідну компетентну посадову особу або чергового на об'єкті. У разі необхідності викликати інші аварійно-рятувальні служби (медичну, газорятувальну тощо). Треба задіяти систему оповіщення про пожежу. З метою запобігання швидкому розповсюдженню пожежі до прибуття пожежної охорони не рекомендується відчиняти вікна.

Під час пожежі слід остерігатися впливу високих температур, задимлення та загазованості, завалення будівельних конструкцій, вибухів, ураження електричним струмом, падіння розпечених речей.

Необхідно пам'ятати:

двері в задимлене приміщення відкривати обережно, поволі, прикриваючи корпус тіла дверним полотном, аби уникнути спалаху полум'я від швидкого припливу свіжого повітря;

у сильно задимленому приміщенні пересуватися поповзом або схилившись;

•	якщо вас відрізало вогнем, або димом від шляхів евакуації, необхідно зупинити доступ диму до приміщення, для чого закрити дверні щілини вологими ганчірками або рушниками. Не використовуйте синтетичні тканини, їх горіння супроводжується утворенням високотоксичних речовин та їдкого диму;

для захисту від чадного газу, якщо це можливо, дихати крізь зволожену тканину;

якщо виникло займання одягу, лягти на землю (підлогу) та перекачуватися для збиття полум'я (бігти не можна, тому що полум'я лише збільшиться), вогонь може уразити відкриті ділянки тіла, при цьому найчастіше обличчя та руки: горіння одягу протягом 1—2 хв може призвести до тяжких опіків, здатних викликати смерть;

побачивши людину в одязі, що горить, треба накинути на неї пальто, плащ або будь-яку ковдру та щільно притиснути;

при гасінні пожежі первинними засобами вогнегасні речовини спрямовувати в місця найбільш інтенсивного горіння, але не в полум'я, а на поверхню, що горить.